CHMR3500真北磁方位仪       操作手册

北京信普尼科技有限公司

1 产品简介

CHMR3500真北磁方位仪（下面简称：磁方位仪）国产化水平达到百分之九十五以上，是一种三轴数字罗盘。具有可定制坐标系以实现任意期望方向安装。将三个磁阻传感器数据和三个MEMS加速度计数据结合起来，提供航向、俯仰角和横滚角信息。

磁方位仪提供硬磁和软磁补偿算法，用以修正磁场畸变效应。可以自动提供相对于真北（地理北）的磁偏角补偿。

提供RS-232硬件接口。

采用无磁铝制外壳，结构防水，安装方便。

工作温度范围-40℃～85℃。保存温度-55℃～125℃。

本产品兼容HMR3500（HONEYWELL）

2 应用领域

| ·车载卫星通讯设备 | ·车载雷达 |
| --- | --- |
| ·各种类型的舰船航行 | ·各种固定翼飞机以及直升机 |
| ·机器人系统 | ·手持观瞄系统 |
| ·水下无人航行器（UUV） | ·浮标或水下装置定位 |

3 产品特性

3.1 电气参数

| 特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  |  | 5 |  | V |
| 工作电流 |  |  | 34 | 40 | mA |
| 存储温度 |  | -55 |  | 125 | ℃ |
| 工作温度 |  | -40 |  | 85 | ℃ |

3.2性能指标

| 特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航向 |  |  |  |  |  |
| 精度（rms） | 水平 | - | - | 0.5 | ° |
|  | 俯仰0°～±30° | - | - | 0.75 |  |
|  | 横滚0°～±30° | - | - | 0.75 |  |
| 分辨率 |  |  | 0.1 |  | ° |
| 重复性（rms） | 循环3次，0°～ 360°，水平 |  | 0.2 |  | ° |
| 横滚俯仰 |  |  |  |  |  |
| 横滚量程 | 默认航向 |  | ±180 |  | ° |
| 俯仰量程 | 默认航向 |  | ±80 |  | ° |
| 精度（rms） | 横滚±30°，俯仰±30° |  | 0.1 | 0.2 | ° |
| 水平精度 |  |  | ±0.1 |  | ° |
| 分辨率 | 水平，1-sigma，100组读数 |  | 0.1 |  | ° |
| 重复性（rms） | 横滚±70°，俯仰±70º |  | 0.1 |  | ° |
| 磁场 |  |  |  |  |  |
| 范围 | 最大磁通量密度 | - | 0.7 |  | Gauss |
| 分辨率 | 1-sigma，100个读数 |  | 0.3 |  | mgauss |
| 线性度 |  |  | 0.25 |  | %FS |

3.3机械特性

| 连接器 | 引线输出（标准线长0.5m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护等级 | 封装（ATDL黑色铝制外壳） | IP54 |  |  |  |
| 重量 | 封装（ATDL） |  | 95 | 100 | g |
|  | 封装（PCBK） |  | 16 |  | g |
| 尺寸 | 封装（ATDL） | 66.55*57.15*22.61 |  |  | mm |
|  | 封装（PCBK） | 50.00 *40.00*9.60 |  |  | mm |

4 产品安装

4.1 电气连接

下面是RS232电气连接示意图：

RXI

4

磁方位仪

TXO

Vcc

GND

DC 5V

2

3

5

4.2 产品安装

安装磁方位仪时必须使用非铁固定，通常使用铜或塑料螺钉。将磁方位仪安装在一个平台上，在平台静置时，安装的表面应与地面平行。我们推荐使用铜、塑料或铝作为安装和封装的材料。

在安装磁方位仪时，安装错误会导致测量误差大。故需要保证“两面”和“两线”的正确安装：

1．“两面”是指磁方位仪安装面与被测物体的安装面完全紧靠（被测物体的安装面要尽可能水平），不能有夹角产生，如A图中的角а，正确安装方式如B图。

2．“两线”是指磁方位仪轴线与被测面轴线平行，两轴线不能有夹角产生，如C图中的角b，正确的安装方式如D图。

4.3基本操作

磁方位仪外部5V供电，电流消耗小于15mA。无封装的接口连接器的序号为由左至右依次为Pin1至Pin5。当磁方位仪正常工作时，PCB板上的红色LED以1Hz的频率闪烁。当红色LED闪烁快或慢都表示有故障，检查连线重新复位磁方位仪。

磁方位仪工厂默认设置：波特率9600，数据位8，校验位n，停止位1。

波特率可以通过命令更改，掉电不保存。

5 信息详解

5.1数据类型定义

| 数据类型 | 说明 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符 | Char/uchar | 1 | 有正负之分/没有正负之分，或被定义为位标志。 |
| 整型 | Int/uint | 2 | 有正负之分/没有正负之分，无正负时被定义为位标志。 |
| 角度 | Kang | 2 | 用于方位角、Pitch角、roll角， 正值转换方法如下： 角度转Kang：kang=角度/360*65536 Kang转角度：角度=kang/65536*360 负值转换方法如下： 角度转Kang：kang=角度/360*65536+65536 Kang转角度：角度=（kang-65536）/65536*360 |
| 长整数 | Long/ulong | 4 | 有正负之分/没有正负之分。 |
| 浮点型 | Float | 4 | 单精度数值的格式符合IEEE754。用于纬度和经度表示。 |

所有多字节数字都要转换成“little-endian（小端）”格式，如果主机需要“big-endian（大头）”格式，则需要在软件中重排字节顺序。

5.2数据包格式

数据包的格式由包头、数据区、包尾三部分构成。如果数据区为空就省略掉数据区。

数据包格式：

|  | 包头 | 数据区 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 5 | 可变 | 1 |

包头格式：

|  | 包起始字节 | 数据包ID | 数据区长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 3（0x0D、0x0A、0x7E） | 1 | 1 |

包头：包头字段的前面3个字节是固定的0x0D，0x0A和0x7E。数据包ID指的是当前数据包的ID值，用于和其他数据包进行区分。数据区字节数指的是数据区的长度，如果没有数据区，则长度设置为0。

数据区：数据区长度由消息ID决定。数据区主要用于传递操作目的和参数。

包尾：校验字节，将包头和数据区所有字节累加，将累加和保留最低的字节作为校验。

5.3消息列表

主机和磁方位仪的通讯大多数采用主机发送一条命令，然后磁方位仪回复数据。回复数据ID和主机下发数据包ID相同。

有极个别命令下发后，磁方位仪回复数据ID和主机下发命令不同。例如，主机下发复位命令（ID=0x42），磁方位仪用ID=0x44和ID=0xC3数据包回复。

没有在该文档中分配的信息包ID不能使用。有一些消息类型被保留用于生产、标定或研发，没有在这里描述。

5.3.1消息列表

| 开始/停止 |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSG（消息名称） | ID code（命令ID） | 描述 |
| RESET（软件复位） | 0x42 | 软件复位，会发送DPOWER应答 |
| VRSN（版本） | 0XC3 | 请求固件版本、序列号、初始的配置 |
| POWER（电源唤醒） | 0x44 | 上电唤醒 |
| BAUD（设置波特率） | 0x47 | 设置波特率 |
| 诊断 |  |  |
| TEST（自测） | 0x48 | 自测 |
| STAT（经简信息） | 0x49 | 提供温度和航向 |
| 初始化设置(实时生效，掉电不保存) |  |  |
| INICAL（初始化安装偏差） | 0x50 | 初始化安装偏差（方位偏差，pitch偏差，roll偏差） |
| IMVAR（初始化磁偏角） | 0x54 | 初始化磁偏角 |
| WMM（计算磁偏角） | 0x55 | 用世界磁场模型计算磁偏角 |
| ORIENT（姿态输出） | 0x70 | 这不是一个命令，这个ID消息输出的是磁方位仪的姿态数据 |
| 补偿 |  |  |
| MCAL（软磁补偿） | 0x72 | 开始/中止磁方位仪软磁补偿 |
| 其他 |  |  |
| SDFLT（设置上电默认值） | 0x66 | 设置上电默认值（磁偏角，方位偏差，pitch偏差，roll偏差，输出速度） |
| ORRATE（设置RIENT语句输出周期） | 0x7F | 设置ORIENT语句的输出周期 |

5.3.2消息详解：

1. POWER ON（上电通知）

上电通知ID=0x44，这个ID没有数据区。磁方位仪在上电、硬件复位、软件复位、接收到POWER命令时输出POWER信息。

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| POWER信息 | Uchar | 0-66 | ASCII码 |

命令帧举例：0D 0A 7E 44 00 D9

应答帧举例：0D 0A 7E 44[ID] 43[长度] 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 30 30 2D 32 30 30 35 20 50 6F 69 6E 74 20 52 65 73 65 61 72 63 68 20 43 6F 72 70 2E 20 43 4F 4D 50 41 53 53 20 56 72 73 6E 2E 20 31 2E 30 34 43 44 49 00 B8

解析的POWER信息的内容如下所示：

"Copyright (c) 2000-2005 Point Research Corp. COMPASS Vrsn. 1.04CDI"

2. TEST（自测）

磁方位仪自测命令的ID=0x48，这个命令没有数据区。

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自测结果 | Uchar | 0-1 | Bit标志位； 0 =通过, 1 =失败: 0 (0x0001) = ROM 校验和 1 (0x0002) = RAM 写/读 2 (0x0004) = 温度 3 (0x0008) = X 加速度 4 (0x0010) = Y 加速度 5 (0x0020) = Z加速度 6 (0x0040) = X 磁场 7 (0x0080) = Y 磁场 8 (0x0100) = Z 磁场 |

自测信息在磁方位仪上电或者软件复位时都会主动输出，用户发送自测命令后也会应答输出。

命令帧举例：0D 0A 7E 48 02 00 00 DF

应答帧举例：0D 0A 7E 48 02 00 00 DF

解析的自测结果显示：自测通过

3. RESET（软件复位）

软件复位命令的ID=0x42。这个命令没有数据区，磁方位仪收到命令后先进行软件复位，然后输出ID=0x44和ID=0x48的数据包。

命令帧举例：0D 0A 7E 42 00 D7

应答帧举例：0D 0A 7E 44 43 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 30 30 2D 32 30 30 35 20 50 6F 69 6E 74 20 52 65 73 65 61 72 63 68 20 43 6F 72 70 2E 20 43 4F 4D 50 41 53 53 20 56 72 73 6E 2E 20 31 2E 30 34 43 44 49 00 B8

0D 0A 7E 48 02 00 00 DF

解析的结果参照1，2。

4. VRSN（版本）

读版本信息命令的ID=0xC3。这个命令没有数据区。

磁方位仪回复的数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要的 | Int | 0-1 | 主版本号 |
| 次要的 | Int | 2-3 | 次版本号 |
| 选项 | uint | 4-5 | 固件构建选项 |
| 序列号 | ulong | 6-9 | 磁方位仪序列号 |
| 向上方向 | char | 10 | 定义电路板向上的方向，代号如下所示 1 = X –1 = –X 2 = Y –2 = –Y 3 = Z –3 = –Z |
| 前向方向 | char | 11 | 定义前向方向，代号同向上方向 |

命令帧举例：0D 0A 7E C3 00 58

应答帧举例：0D 0A 7E C3 0C 01 00 04 00 0C 01 FF FF FF FF 03 01 76

解析结果如下：

主版本号：1，次版本号：4，固件构建选项：268，磁方位仪序列号：4294967295

定义电路板向上的方向：Z轴向上，定义前向方向：X轴向前。

5. BAUD(设置波特率)

设置波特率命令的ID=0x47，这个命令有一个字节的数据区内容。通过这个命令设置的波特率掉电不保存，重新上电后磁方位仪的初始波特率是9600bps。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波特率代码 | Uchar | 0 | 要设置的波特率，代码如下： 0 = 4800 bps 1 = 9600 bps 2 = 19200 bps 3 = 38400 bps |

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波特率代码 | Uchar | 0 | 新波特率代码，代码同上 |

命令帧/应答帧举例：

| 波特率 | 命令帧/应答帧 |
| --- | --- |
| 4800 | 0D 0A 7E 47 01 00 DD |
| 9600 | 0D 0A 7E 47 01 01 DE |
| 19200 | 0D 0A 7E 47 01 02 DF |
| 38400 | 0D 0A 7E 47 01 03 E0 |

6. STAT（经简信息）

磁方位仪经简信息命令的ID=0x49，这个命令没有数据区。

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度值 | Int | 0-1 | 有符号，磁方位仪温度值，输出时扩大了10倍 |
| 方位值 | Kang | 2-3 | 无符号，包含了磁偏角和磁偏差补偿的方位值 |
| 保留 | Int | 4-5 | 保留 |

命令帧举例：0D 0A 7E 49 00 DE

应答帧举例：0D 0A 7E 49 06 E5 FE FE E3 00 00 A8

解析结果如下：

温度值：-28.3，计算公式：((254*256+229)-65536)/10

方位值：320.6，计算公式：(227*256+254)/65536*360

7. INICAL（初始化安装偏差）

初始化安装偏差命令的ID=0x50，这个命令有7个字节的数据区内容。通过这个命令设置的参数会立即生效，替换用SDFLT（设置上电默认值）设置的参数，掉电不保存。磁方位仪重新上电或者软件复位后会重新使用通过SDFLT（设置上电默认值）设置的参数。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令标志 | Uchar | 0 | Bit标志，Bit位=1代表设置对应偏差 Bit位=0代表不设置对应偏差 Bit0=方位角偏置 Bit1=Roll偏置 Bit2=Pitch偏置 |
| 方位偏差 | Kang | 1-2 | 方位角偏置 |
| Roll偏差 | Kang | 3-4 | Roll偏置 |
| Pitch偏差 | Kang | 5-6 | Pitch偏置 |

磁方位仪回复的数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令标志 | Uchar | 0 | 等于下发命令时的命令标志 |
| 方位偏差 | Kang | 1-2 | 当前的方位角偏置 |
| Roll偏差 | Kang | 3-4 | 当前的Roll偏置 |
| Pitch偏差 | Kang | 5-6 | 当前的Pitch偏置 |

命令帧举例：0D 0A 7E 50 07 07 B6 00 4A FF 6C 01 5F

换算方法如下：

方位偏差为1度：1*65536/360=182，对应十六进制为 B6 00

roll偏差为-1度：-1*65536/360+65536=65354，对应十六进制为4A FF

pitch偏差为2度：2*65536/360=182，对应十六进制为 6C 01

应答帧举例：0D 0A 7E 50 07 07 B6 00 4A FF 6C 01 5F

解析方法为换算方法的反运算。

8. IMVAR（初始化磁偏角）

初始化磁偏角命令的ID=0x54，这个命令有3个字节的数据区内容。通过这个命令设置的参数会立即生效，替换用SDFLT（设置上电默认值）设置的参数，掉电不保存。罗磁方位仪重新上电或者软件复位后会重新使用通过SDFLT（设置上电默认值）设置的参数。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令标志 | Uchar | 0 | 0=返回当前磁偏角，忽略1-2字节 非0=设置磁偏角 |
| 磁偏角 | Kang | 1-2 | 设置的磁偏角 |

磁方位仪回复的数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令标志 | Uchar | 0 | 命令标志，等于下发命令数据区中的命令标志。 |
| 磁偏角 | Kang | 1-2 | 当前的磁偏角 |

命令帧举例：0D 0A 7E 54 03 01 B6 00 A3（设置磁偏角为1度，计算方法见7）

应答帧举例：0D 0A 7E 54 03 01 B6 00 A3

9. WMM（计算并写入磁偏角）

计算磁偏角命令的ID=0x55，这个命令有15个字节的数据区内容。计算出的磁偏角立即生效，并且替换通过IMVAR（初始化磁偏角）和SDFLT（设置上电默认值）设置的磁偏角。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 | Uchar | 0 | 时间的日，1-31 |
| 月 | Uchar | 1 | 时间的月，1-12 |
| 年 | Uchar | 2 | 时间的年，年=实际年-2000，例如2018年，此处的值为18. |
| 纬度 | Float | 3-6 | 纬度（度）表示格式为ddd.ddddddd 北纬符号为正，南纬符号为负 |
| 经度 | Float | 7-10 | 经度（度）表示格式为ddd.ddddddd 东经符号为正，西经符号为负 |
| 高度 | Float | 11-14 | 高度（米） |

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | uchar | 0 | 2=正在计算 1=计算完成 |
| 磁偏角 | Kang | 1-2 | 计算出的磁偏角 |
| 数据源 | Uchar[20] | 3-22 | 磁模型文件名，ASCII字符 |

命令帧举例：0D 0A 7E 55 0F 17 07 12 00 00 20 42 00 00 E8 42 2C B7 1F 42 F9

日：23 对应十六进制0x17

月：7 对应十六进制0x07

年：2018-2000，对应十六进制0x12

纬度：北纬40度，对应十六进制00 00 20 42

经度：东经116度，对应十六进制00 00 E8 42

高度：高度39.92米，2C B7 1F 42

应答帧举例：0D 0A 7E 55 17 02 2B FB 77 6D 6D 2D 32 30 31 35 2E 63 6F 66 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 0D 0A 7E 55 17 01 2B FB 77 6D 6D 2D 32 30 31 35 2E 63 6F 66 00 00 00 00 00 00 00 00 D4

磁偏角：-6.8，计算方法为（251*256+43-65536）/65536*360  [2B FB]

磁模型文件名：wmm-2015.cof

10. ORIENT（姿态输出）

姿态输出的ID是0x70。

磁方位仪输出的数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Roll角度 | Kang | 0-1 | 有符号，Roll角度（补偿过roll偏差） |
| Pitch角度 | Kang | 2-3 | 有符号，Pitch角度（补偿过pitch偏差） |
| 方位角 | Kang | 4-5 | 无符号，方位角（补偿过方位偏差和磁偏角） |
| Y轴加速度 | Int | 6-7 | 有符号，量化过的y轴加速度，±1g对应±4000 |
| X轴加速度 | Int | 8-9 | 有符号，量化过的x轴加速度，±1g对应±4000 |
| Z轴加速度 | Int | 10-11 | 有符号，量化过的z轴加速度，±1g对应±4000 |
| Y轴磁场 | Int | 12-13 | 有符号，量化过的y轴磁场，±1gauss对应±4000 |
| X轴磁场 | Int | 14-15 | 有符号，量化过的x轴磁场，±1gauss对应±4000 |
| Z轴磁场 | Int | 16-17 | 有符号，量化过的z轴磁场，±1gauss对应±4000 |

输出举例：0D 0A 7E 70 12  23 FD  6C 00  20 5C  2C 00  13 01  91 0F  31 E2  82 E2  09 E5 64

解析结果    -4.0    0.6   129.5   44    275    3985   -7631 -7550  -6903

解析方法见5.1数据类型定义及7，9的解析举例。

11. MCAL（软磁补偿）

软磁补偿命令的ID=0x72，这个命令有1个字节的数据区内容。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标志 | Uchar | 0 | 0=无请求 1=开始软磁补偿 2=请求软磁补偿状态 3=中止软磁补偿 4=恢复工厂默认值（清除用户标定） |

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程状态字 | Uchar | 0 | 0=软磁补偿关闭 1=收集数据 2=软磁计算 3=中止软磁补偿 |
| 结果状态字 | Uchar | 1 | 0=无错误 1=软磁补偿成功 |
| 象限0数据量 | Uchar | 2 | 象限0数据收集的数量 |
| 象限1数据量 | Uchar | 3 | 象限1数据收集的数量 |
| 象限2数据量 | Uchar | 4 | 象限2数据收集的数量 |
| 象限3数据量 | Uchar | 5 | 象限3数据收集的数量 |
| 象限4数据量 | Uchar | 6 | 象限4数据收集的数量 |
| 象限5数据量 | Uchar | 7 | 象限5数据收集的数量 |
| 象限6数据量 | Uchar | 8 | 象限6数据收集的数量 |
| 象限7数据量 | Uchar | 9 | 象限7数据收集的数量 |
| 计算进度 | Uchar | 10 | 计算进度，范围是0-100 |
| 补偿质量 | Int | 11-12 | 软磁补偿的质量，值越小质量越好 15—30 效果良好，0—15 效果最佳 |

命令帧举例：

| 功能 | 命令帧 | 应答帧 |
| --- | --- | --- |
| 开始软磁补偿 | 0D 0A 7E 72 01 01 09 | 开始软磁补偿后会持续发送该应答帧，直到软磁标定完成或终止软磁标定 0D 0A 7E 72 0D 01 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 19 |
| 终止软磁补偿 | 0D 0A 7E 72 01 03 0B | 0D 0A 7E 72 0D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 |
| 恢复工厂默认值 | 0D 0A 7E 72 01 04 0C | 0D 0A 7E 72 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 |

软磁校准过程中状态说明：

开始校准后，过程状态字会指示当前为收集数据，在收集数据阶段可以忽略结果状态字，当过程状态字指示为软磁计算时，只有结果状态字显示为软磁补偿成功时才表示校准结束。

软磁校准过程说明：

发送开始校准命令后，将磁方位仪在平面缓慢转动一圈，在此过程中磁方位仪自动记录数据，记录的方法是将一周等分为8个象限，每个象限里面最多记录16个点，间隔1秒记录一次数据，在标定过程中会将每个象限记录数据的点数输出。当采样点数≥12的象限个数≥6并且采样点数≥1的象限个数=8时认为采样结束，磁方位仪自动计算系数。由此可以看出用户校准的理论时间范围应该在74-113秒，74秒是能满足计算条件的理论最短时间，要想得到较好的校准效果，转动一圈的时间不应该小于113秒。

软磁校准要求：

1.校准过程中转动速度尽量匀速。

2.pitch和roll的范围必须在±15度之内。

12. SDFLT（设置上电默认值）

软磁补偿命令的ID=0x66，这个命令有12个字节的数据区内容。通过这个命令设置的参数掉电保存，并且只有在磁方位仪重新上电或者复位后生效。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令标志 | Uchar | 0-1 | Bit标志，Bit位=1代表设置对应偏差 Bit位=0代表不设置对应偏差 Bit0=磁偏角 Bit1=方位角偏差 Bit2=Roll偏差 Bit3=Pitch偏差 Bit4= ORIENT输出周期 |
| 磁偏角 | Kang | 2-3 | 磁偏角 |
| 方位偏差 | Kang | 4-5 | 方位角偏差 |
| Pitch偏差 | Kang | 6-7 | Pitch偏差 |
| Roll偏差 | Kang | 8-9 | Roll偏差 |
| ORIENT输出周期 | Uint | 10-11 | ORIENT输出周期（ms） |

磁方位仪回复数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令标志 | Uint | 0-1 | Bit标志，Bit位=1代表对应偏差被设置。 Bit位=0代表对应偏差没有被设置 Bit标志同上 |
| 磁偏角 | Kang | 2-3 | 磁偏角 |
| 方位偏差 | Kang | 4-5 | 方位角偏差 |
| Pitch偏差 | Kang | 6-7 | Pitch偏差 |
| Roll偏差 | Kang | 8-9 | Roll偏差 |
| ORIENT输出周期 | Uint | 10-11 | ORIENT输出周期（单位ms） |

命令帧举例： 0D 0A 7E 66 0C 1F 00 8E 03 B6 00 DE FD 6C 01 C8 00 7D

应答帧举例：0D 0A 7E 66 0C 1F 00 8E 03 B6 00 DE FD 6C 01 C8 00 7D

设置磁偏角=5度，方位偏差=1度，pitch偏差=-3度，roll偏差=2度， ORIENT输出周期=200ms，计算和解析方法见5.1数据类型定义及7，9的解析举例。

13. ORRATE（设置RIENT语句输出周期）

设置RIENT语句输出周期命令的ID=0x7F，这个命令有2个字节的数据区内容。通过这个命令设置的参数会立即生效，替换用SDFLT（设置上电默认值）设置的参数，掉电不保存。磁方位仪重新上电或者软件复位后重新使用通过SDFLT（设置上电默认值）设置的参数。

下发命令数据区内容说明：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIENT语句间隔 | Int | 0-1 | RIENT语句之间的间隔值（单位ms）0=不输出；-1=保持原有参数不变。 |

磁方位仪回复的数据包的数据区见下表：

| 数据 | 数据类型 | 数据区字节偏移 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIENT语句间隔 | Int | 0-1 | 当前设置的RIENT语句间隔值，0=不输出。 |

命令帧/应答帧举例：0D 0A 7E 7F 02 E8 03 01（设置RIENT语句输出间隔为1000ms）

6 机械尺寸

1、黑色铝制外壳ATDL                                             单位：mm

2、无封装: PCBK                                               单位：mm

7型号选择

7.1 产品订货型号(即PN码)含义

CHMR- 3500- □□□ / □□ / □□□□

封装及引线代码

波特率代码

接口代码

分类代码

系列代码

7.2 选型范围

| 特征 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 3500 |  |
| 接口 | 232 | RS232接口 |
| 波特率 | BJ | 波特率9600 |
| 封装 | ATDL | 黑色铝制外壳， 66.55*57.15*22.6 mm；引线输出 |
|  | PCBK | PCB电路板，50.00 *39.88*9.60 |

以上型号均为标准产品，如有特殊需求，可致电010-80707547 ，询问技术支持。